## Page 1
Общая информация многоквартирного дома по адресу
бульвар Пензенский, д.8 А
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация
Раздел 1. Общие сведения о многоквартирном доме
1 | Сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
1.1 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 73:24:021005:79
1.2 | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | м2 | 3623.000
1.3 | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | м2 | 6770.000
| застроенная, всего | м2 | 1043.400
| незастроенная, всего | м2 | 5727.000
1.4 | Твердые покрытия, всего: | м2 | 1177.000
| в том числе проезды | м2 | 636.000
| в том числе тротуары | м2 | 451.000
| в том числе детские | м2 | 90.000
1.5 | газон с деревьями | м2 | 4086.000
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания |  | 83
2.2 | Год постройки | год | 1989
2.3 | Количество этажей | ед. | 9
2.4 | Количество подъездов | ед. | 3
2.5 | Количество лестниц | ед. | 3
2.6 | Количество секций | ед. | 3
2.7 | Количество проживающих | ед. | 328
2.8 | Количество лицевых счетов | ед. | 116
2.9 | Срок службы здания | лет | 25
2.10 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | % | 27.00
2.11 | абонируемая площадь | м2 | 6215.38
| приватизированная площадь | м2 | 5711.72
| муниципальная площадь | м2 | 503.66
2.12 | Помещения общего пользования
| Лестничные марши и площадки | м2 | 834.600
| Техническое подполье (технический подвал) | м2 | 916
| Технические чердаки | м2 | "микрочердак"
| Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | м2 | 63
2.13 | Жилые помещения
| Общее количество | ед. | 108
| 2-комнатные | ед. | 57
| 3-комнатные | ед. | 51
Раздел 2.Сведения о конструктивных элементах многоквартирного дома:
| Фундаменты |  | сборные
| Стены |  | ж/б панели
| Перекрытия и покрытия |  | ж/б
| Крыши |  | плоская
| Лестницы |  | ж/б
| Оконные и дверные заполнения помещений |  | деревянные
| Мусоропроводы |  | есть
Раздел 3.Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома:
3.1 | отопление
| центральное |  | да
| установлена система автоматического сбора показаний | ед. | 1
| длина розлива | мп | 5055.000
| количество стояков | ед. | 60
| длина стояков в подвалах | мп | 120.000
| длина стояков в квартирах | мп | 4080.000
| длина разводки в квартирах | мп | 432.000
| количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 27
| количество радиаторов в квартирах | ед. | 375
| запорно-регулирующая арматура | ед. | 375
| теплоизоляция | м2 | 278.000
| задвижки, вентиля | ед. | 204
| элеваторы | ед. | 3
| количество теплоцентров | ед. | 1
3.2 | холодное водоснабжение
| центральное |  | да
| установлена система автоматического сбора показаний | ед. | 1
| длина розлива | мп | 651.000
| количество стояков | ед. | 18
| длина стояков в подвалах | мп | 63.000
| длина стояков в квартирах | мп | 398.000
| длина разводки в квартирах | мп | 72.000
| вентили латунные | ед. | 159
| количество водомерных узлов | ед. | 1
| количество вентилей в подвалах | ед. | 33
3.3 | канализация
| центральная |  | да
| длина канализационных труб в подвалах | мп | 200.000
| длина канализационных стояков в подвалах | мп | 678.000
| количество стояков | ед. | 18
| длина стояков | мп | 430.000
| количество крышек ревизий | ед. | 36
3.4 | горячее водоснабжение
| центральное |  | да
| установлен узел управления (управление температурой) | ед. | 1
| установлена система автоматического сбора показаний | ед. | 1
| длина розлива | мп | 697.000
| длина стояков в подвалах | мп | 77.000
| длина стояков в квартирах | мп | 432.000
| количество стояков | ед. | 18
| длина разводки в квартирах | мп | 72.000
| количество задвижек,вентилей |  | 41
3.5 | электроснабжение
| центральное |  | да
| вводно-распределительное устройство | ед. | 1
| количество групповых щитков в подвале и на лестничной клетке | ед. | 27
| количество силовых щитов | ед. | 1
| длина сетей коммунального освещения | мп | 660.000
| длина сетей питания лифтов и электронасосов | мп | 192.000
| количество светильников с лампами накаливания |  | 120
3.6 | вентиляция вытяжная
3.7 | водостоки внутренние
3.8 | мусоропроводы
| количество стволов |  | 3
| количество приемо-загрузочных клапанов |  | 15
| площадь мусороприемных камер |  | 3.600
3.9 | Лифты (общие сведения)
| в том числе с раздвижными дверями |  | 3
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) или кодовый замок |  | 3