## Page 1
Общая информация многоквартирного дома по дому
проспект Врача Сурова,д.20
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Информация
Раздел 1. Общие сведения о многоквартирном доме
1 | Сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
1.1 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | 73:24:021013:35
1.2 | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | м2 | 17025.000
1.3 | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | м2 | 16714.000
| застроенная, всего | м2 | 4010.000
| незастроенная, всего | м2 | 8694.000
1.4 | Твердые покрытия, всего: | м2 | 3478.000
| в том числе проезды | м2 | 2149.000
| в том числе тротуары | м2 | 1251.000
| в том числе детские | м2 | 78.000
1.5 | Зеленые насаждения, всего: | м2 | 4296.000
| в том числе газон с деревьями | м2 | 4296.000
2 | Технические характеристики многоквартирного дома
2.1 | Серия, тип проекта здания |  | 90*1
2.2 | Год постройки |  | 1990
2.3 | Количество этажей | ед. | 9
2.4 | Количество подъездов | ед. | 11
2.5 | Количество лестниц | ед. | 11
2.6 | Количество этажей | ед. | 9
2.7 | Количество секций | ед. | 11
2.8 | Количество проживающих | ед. | 1220
2.9 | Количество лицевых счетов | ед. | 403
2.10 | Срок службы здания | лет | 24
2.11 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | % | 19.00
2.12 | Абонируемая площадь | м2 | 24763.25
| приватизированная площадь | м2 | 23199.39
| муниципальная площадь | м2 | 1563.86
2.13 | Помещения общего пользования
| Лестничные марши и площадки | м2 | 4033.000
| Техническое подполье (технический подвал) | м2 | 3477
| Технические чердаки | м2 | 3683
| Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | м2 | 193.4
2.14 | Жилые помещения,общее количество | ед. | 396
| 1-комнатные | ед. | 8
| 2-комнатные | ед. | 154
| 3-комнатные | ед. | 189
| 4-комнатные | ед. | 31
| 5-комнатные | ед. | 14
Раздел 2.Сведения о конструктивных элементах многоквартирного дома:
2.1 | Фундаменты |  | сборные
2.2 | Стены |  | ж/б панели
2.3 | Перекрытия и покрытия |  | ж/б
2.4 | Крыши |  | плоская
2.5 | Лестницы |  | ж/б
2.6 | Оконные и дверные заполнения помещений |  | деревянные
2.7 | Мусоропроводы |  | есть
Раздел 3. Сведения об оборудовании, размещенном на внутридомовых инженерных системах многоквартирного дома:
3.1 | Отопление
| центральное |  | да
| установлена система автоматического сбора показаний | ед. | 1
| длина розлива | мп | 10844.000
| количество стояков | ед. | 136
| длина стояков в подвалах | мп | 816.000
| длина стояков в квартирах | мп | 7344.000
| длина разводки в квартирах | мп | 1584.000
| количество радиаторов на лестничных клетках | ед. | 110
| запорно-регулирующая арматура | ед. | 760
| теплоизоляция | м2 | 192.000
| конвекторы,радиаторы | ед. | 1450
| задвижки | ед. | 544
| вентили | ед. | 42
| трехходовые краны | ед. | 38
| элеваторы | ед. | 10
| короба | ед. | 1
| количество теплоцентров | ед. | 1
3.2 | холодное водоснабжение
| центральное |  | да
| установлена система автоматического сбора показаний | ед. | 1
| длина розлива | мп | 3905.000
| количество стояков | ед. | 66
| длина стояков в подвалах | мп | 264.000
| длина стояков в квартирах | мп | 1782.000
| длина разводки в квартирах | мп | 1584.000
| вентили латунные | ед. | 594
| количество водомерных узлов | ед. | 1
| количество вентилей в подвалах | ед. | 132
3.3 | канализация
| центральная |  | да
| длина канализационных труб в подвалах | мп | 385.000
| длина канализационных стояков в подвалах | мп | 132.000
| количество стояков | ед. | 66
| длина стояков | мп | 1782.000
| количество крышек ревизий | ед. | 264
3.4 | горячее водоснабжение
| центральное |  | да
| установлен узел управления (управление температурой) | ед. | 1
| установлена система автоматического сбора показаний | ед. | 1
| длина розлива | мп | 4444.000
| длина стояков в подвалах | мп | 231.000
| длина стояков в квартирах | мп | 2079.000
| количество стояков | ед. | 231
| длина разводки в квартирах | мп | 2079.000
| количество задвижек | ед. | 8
| количество вентилей в подвалах | ед. | 154
3.5 | электроснабжение
| центральное |  | да
| вводно-распределительное устройство | ед. | 3
| количество групповых щитков в подвале и на лестничной клетке | ед. | 99
| количество силовых щитов | ед. | 6
| длина сетей коммунального освещения | мп | 1738.000
| длина сетей питания лифтов и электронасосов | мп | 550.000
| количество общедомовых счетчиков, всего: | ед. | 8
| в том числе двухставочных | ед. | 6
| количество уличных осветительных приборов | ед. | 11
3.6 | вентиляция вытяжная |  | да
3.7 | водостоки
| внутренние водостоки |  | да
3.8 | мусоропроводы
| количество стволов | ед. | 11
| количество приемо-загрузочных клапанов | ед. | 88
| площадь мусороприемных камер | м2 | 17.600
| объем мусороприемных камер | м3 | 34.100
3.9 | Лифты (общие сведения) | ед. | 11
| в том числе с раздвижными дверями | ед. | 11
| ПЗУ (переговорно-замочное устройство) или кодовый замок | ед. | 11